| 全身心肺复苏训练考核系统(16台） 租赁时间≥7天 | - 技术要求 - 模型技术要求 - 基本要求 - 模型为成年男性，身高≥170cm，体表区皮肤全部覆盖，触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度接近真实人体。 - 模型仿真皮肤、骨骼采用安全环保材料，无毒无害。 - 模型具有完整骨骼结构及体表标志，可触及全身骨性标志，满足临床诊疗体表定位需求；按压时可模拟肋骨弯曲、胸骨下陷的生理性结构变化；胸腹部皮肤无任何操作标记点，支持医生自主判断除颤连接位置。 - 模型与控制端采用无线连接。 - 意识评估功能 - 模型能够识别操作者的呼喊动作，系统自动记录呼喊实施或未实施。 - 模型双肩具有拍肩识别功能，系统自动记录拍肩操作实施或未实施。 - 气道管理功能 - 具有逼真的口腔结构及气道、食道结构。 - 支持头部后仰及左右旋转。 - 口腔可放置模拟异物，支持模拟异物清除训练。 - 系统智能识别异物清除状态并标记未取出时的错误通气操作。 - 系统通过头部后仰力学反馈实时监测气道开放状态，同步记录捏鼻动作、通气时长及按压通气比等参数。 - 呼吸系统功能 - 支持口对口与球囊面罩双模式通气操作，正确实施时实时反馈胸廓起伏可视化，同步监测气道开放状态、通气次数/时长及按压通气比等关键参数。 - 循环系统功能 - 模型可呈现颈动脉搏动体征，支持触诊检测及搏动状态动态切换。 - 支持智能识别颈动脉检查操作，系统识别错误后自动触发实时警示提示。 - 模型具体人体胸廓骨骼结构，可触及胸骨、肋骨、肋间隙、肋弓-剑突夹角等关键触诊标志，支持胸外按压双手交叉法、单手掌根法等临床常用定位技术标准化训练。 - 按压质量监测系统实时检测按压位置、深度、频率、中断时长、回弹状态及放松比等核心参数，智能识别胸外按压操作规范性。 - 神经系统功能 - 模型采用液晶显示技术表现瞳孔变化，瞳孔放大缩小过程流畅。可进行瞳孔直接对光反射、间接对光反射检查。 - 复苏效果反馈功能 - 复苏成功后，模型可呈现自主呼吸、可触及颈动脉搏动及伴随咳嗽反射音效。 - 应用系统技术要求 - 支持查看病例参数和评分标准，包括操作总分、每循环总分、每循环扣分设置、按压扣分设置、吹气扣分设置等。 - 系统集成技能训练、自主考核、理论测评等多模式教学功能，配备实时操作反馈、语音提示及规范性指导等智能评估体系，满足不同教学场景需求。 - 系统配备标准CPR按压节拍器，支持按压频率实时提示音的启用与关闭，辅助操作者维持规范按压频率。 - 系统提供CPR质量控制语音提示功能，支持单次或连续三次错误触发模式的自定义设置。实时监测指标包括按压位置错误、按压深度错误、按压中断、按压回弹不到位、按压频率等关键参数。 - 系统配备专业的CPR操作数据可视化界面，实时监测并显示按压位置、深度、频率、通气时间等核心指标，集成操作提示模块，可追踪当前操作状态并记录完整训练数据。 - 系统对训练/考核过程进行智能评估，自动生成操作质量分析报告，包含详细操作数据图表和评分记录，支持数据的自动存档。 |
| --- | --- |
| 气管插管训练考核模型（6台）租赁时间≥7天 | 功能参数： 1. 模型仿真模拟成年男性上半身，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放； 2. 模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确； 3. 插管前，可识别面罩给氧，并随球囊加压表现胸廓起伏； 4. 可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警功能； 5. 正常成年男性气管插管深度约22-24cm，正确插管后，通气时模型可自主表现胸廓起伏； 6. 能够检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，食道错误有报警； 7. 能够检测插管深度是否正确，如气管插插入过深，过深有报警； |
| 除颤仪训练考核器（8台）租赁时间≥7天 | - 硬件功能参数： - 外观与整体功能参数： - 具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机等档位，至少包含导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置等按键。 - ≥8 寸全彩液晶屏，分辨率1024*768 ，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。 - 电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。 - 各个模式下均可显示患者信息，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、体重等信息。 - 安全及性能参数： - 在使用过程中无高压电流，安全可靠，无需任何穿戴式设备，可直接用于模拟人身上。 - 具有外接 220V 交流电源和内部电池供电两种模式。无外接电源时支持大于6小时正常使用。 - 可显示当前电量状态、设备使用电压源（电池或电源）。 - 具有电量监测功能，当电量低时有报警。 - 监护模式功能参数： - 监护模式下可监测显示生命体征参数包括，心电（ECG）、脉搏（Pleth）、呼末二氧化碳（CO2）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）、有创血压（Art）、中心静脉压（CVP）等数据。 - 至少配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。 - *ECG导联线须采用真实的六针式5导联ECG导联线，连接一体机后可检测人体电阻，当在SP病人（真人）躯干部粘贴电极后监护仪自动开始显示心电波形及呼吸曲线。 - 心电导联可切换I导联、II导联、III导联、aVL导联、aVR导联、aVF导联、V导联，调节心电导联后显示对应导联的心电波形；须配备模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。 - 配备模拟体温探头和CO2采样管。 - 可自动向袖带中充气，到达一定压力后会逐级缓慢放气。监护模式界面带有冻结功能，可冻结查看各项生命体征监测数值及波形。 - 具有报警阈值设置功能，可至少设置ECG、SpO2、CO2、等报警参数范围，当监测数据超出范围可报警。 - 电除颤及模式功能参数： - 具有外观仿真的电极板，电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。 - 除颤模式下可自动识别电极板接触不良或脱落。 - 手动除颤模式可调节除颤能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 - 电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作，且充、放电过程有语音提示。 - 除颤成功后心电波形会产生相应的变化。 - 同步电复律模式功能参数： - 电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。可显示同步标识。 - 同步电复律模式可调节复律能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 - 电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作。 - 进入同步模式后模拟监护除颤训练一体机会自动分析心电波形，按下电击按钮后在心电图显示到R波时进行同步放电，并且在识别的最近一次R波的上方显示电击标识。 - 复律成功后心电波形会产生相应的变化。 - 三、软件功能参数： - 支持手机或PAD上运行，具有案例设置、实时控制、操作记录、连接控制等功能模块。 - 案例设置功能： - 软件内置不少于8种电除颤及电复律案例，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南复苏流程。 - 支持自主编辑案例，可设置病情状态参数、处置操作及操作后的病情转归，每个案例支持至少连续3次的处置操作及4种病情状态参数变化。 - 系统支持至少11种病情参数设置，包括但不限于：心电波形、心率、脉率、体温、血氧饱和度等。 - 系统内置至少40余种正常、异常心电波形，相关心电图可根据软件设置的心率自动生成相应频率的ECG波形。 - 可设置至少5种呼吸节律的呼吸波形。匀速呼吸节律时可根据呼吸频率设置自动生成相应的呼吸波形。 - 系统内置至少10余种成套预设病情参数，包括但不限于：正常状态、停搏、PEA、无脉性室速、室上性心动过速、室性心动过速等相关参数的设置，方便快速编辑案例。 - 支持电除颤、电复律、AED、起搏、应用复苏药物5种操作处置设置，并可设置处置后的病情参数变化。 - 支持用药设置功能，内置至少6种常用急救品，包括但不限于：肾上腺素、胺碘酮、利多卡因等。 - 运行案例时可自动检测电击能量、起搏模式、起搏频率、起搏电流等是否正），可判断用药是否正确。 - 实时控制功能：在案例运行的过程中支持实时控制监护除颤训练一体机的波形及参数显示。 - 可记录学员的操作信息数据，包括但不限于：电击次数、电击选择模式是否正确、电击能量、起搏能量、复苏药物应用等各项操作的时间。 - 连接控制功能： - 软件可控制监护除颤一体机相关硬件设备的手动连接，可在不需要真实硬件探头等设备连接的情况下控制一体机显示屏显示相应的参数及波形，可兼容任意一款市售模型或穿戴式除颤设备。 |