功能参数：

1. 模型仿真模拟成年男性上半身，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放；

2. 模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确；

3. 插管前，可识别面罩给氧，并随球囊加压表现胸廓起伏；

4. 可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警功能；

5. 正常成年男性气管插管深度约22-24cm，正确插管后，通气时模型可自主表现胸廓起伏；

6. 能够检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，食道错误有报警；

7. 能够检测插管深度是否正确，如气管插插入过深，过深有报警；